DIPARTIMENTO DI FISICA

Laboratorio di fisica per Biotecnologi
Prof. G. Sartorelli – Dr. M. Selvi

CONTATORE GEIGER-MUELLER

Sono dati l'intensità a= 100 ± 10 Curie (1 Ci = 3,700 1010 Bq) della sorgente radioattiva Cs137, l'angolo solido ( sotto cui il contatore è visto dalla sorgente e lo spessore x = (2,0 ± 0,1) mm di ciascuno degli schermi di piombo.

# I° parte: Determinazione del pianerottolo e della sua pendenza

Il pannello frontale del dispositivo elettronico (comprendente, fra l' altro, l' alimentatore, il discriminatore, la scala di conteggio, il numeratore ed un cronometro elettronico) porta a sinistra un commutatore (EHT) con le posizioni OFF, ON e ON MUTE, un visualizzatore elettronico che fornisce la d.d.p. V applicata agli elettrodi del contatore G-M (in Volt), e due pulsanti BLU (UP e DOWN); premendo UP .la ddp V aumenta (in gradini di 1 V), premendo DOWN la ddp diminuisce fmo ad il valore minimo Vmin = 325 V.

Il pannello frontale porta al centro due visualizzatori che forniscono il numero di eventi (raggi cosmici e raggi y) registrati (numeratore COUNTS) ed il tempo di conteggio (SECONDS) e, a destra, tre coppie di pulsanti Rossi e Verdi. I pulsanti della prima coppia (START), premuti contemporaneamente, abilitano il conteggio degli eventi ed il tempo di durata del conteggio in secondi. La seconda coppia di pulsanti (STOP) serve per arrestare il conteggio ed il cronometro. La terza coppia serve per azzerare i numeratori COUNTS e SECONDS.

All'inizio della prova lo studente troverà l'interruttore generale (sul retro a destra) inserito e la manopola EHT su OFF. Procedere come segue:

- Manopola EHT su ON ( oppure ON MUTE se non si vuole udire il crepitio dei conteggi).

- Premere il pulsante BLU/DOWN per portare la ddp V aI valore Vmin = 325 V (nel caso che sia più alta).

- Togliere il tappo dal massello di piombo contenente la sorgente di Cesio.

- Premere i pulsanti RESET per azzerare il numeratore ed il cronometro.

- Scegliere un tempo adeguato t entro cui effettuare i conteggi. Motivare il tempo scelto in base alla precisione che si vuole ottenere.

- Premere contemporaneamente i pulsanti START. Dopo t arrestare cronometro e conteggio premendo contemporaneamente i pulsanti STOP. Portare in una tabella i valori della tensione (325 V) e del numero di eventi N nel periodo t (solitamente questo numero è zero).

- Azzerare numeratore e cronometro (pulsanti RESET).

- Ripetere le operazioni 6. e 7. dopo aver variato la ddp V di 25V, fino ad arrivare al valore massimo di 575 V.

- Tracciare il grafico N= N(V) con gli errori statistici (dati dalla radice quadrata del numero dei conteggi registrati).

- In base al grafico fissare il punto di lavoro (cioè scegliere la tensione di lavoro) nel mezzo del pianerottolo e calcolare la pendenza percentuale p con la formula:

dove NA e NB sono i valori dei conteggi in corrispondenza degli estremi VA e VB del pianerottolo.

II parte: Fondo ed Efficienza.

- Misurare il fondo dell'ambiente dopo aver chiuso il contenitore di Pb con 1'apposito tappo. Se Nf è il numero di conteggi registrati in un tempo tf  (per es. 60s), la frequenza di fondo f vale: f =  Nf / tf  e l’errore vale

- Calcolare la frequenza vera v dovuta alla sorgente e 1 'errore, mediante le formule:




dove No è il numero di conteggi che si ottengono nel tempo t (= 60 s) in assenza del tappo che scherma la sorgente.

- Ricavare 1 'efficienza ai raggi gamma ( del Geiger e 1’errore usando le formule:

III parte: Coefficiente di assorbimento.

- Misurare i numeri N0, N1, N2, N3, N4 di impulsi in 60 s, rispettivamente senza assorbitori, con un assorbitore, con due assorbitori e cosi via. Calcolare le corrispondenti frequenze i = Ni/60. Gli assorbitori vanno appoggiati al contenitore di Pb in modo da coprire il foro. Misurare il numero di colpi Nf del fondo (dopo aver chiuso il contenitore di Pb con 1'apposito tappo) in tf = 30 s e calcolare la frequenza di fondo 
f =  Nf / tf  .

- La legge che governa l’assorbimento della radiazione è N=N0 e -x
Linearizzare la relazione data. 
Tracciare il grafico ln(i -f) in funzione di x (spessore di assorbitore) e ricavare  dal coefficiente angolare della retta, dove  è il coefficiente di assorbimento. 
Calcolare  tramite il metodo dei minimi quadrati (quale formula utilizzate, con i pesi o senza?).
L'errore su   ln(i -f) è calcolabile con la formula:

- Stimare 1'errore  utilizzando sempre le formule dei minimi quadrati.

- Calcolare il coefficiente di correlazione lineare fra Y= ln(i -f) e x. SI VEDA LA GUIDA AL TESTER PER LE FORMULE.

IV parte: Conferma della distribuzione seguita.

Sappiamo che se il numero medio di conteggi attesi nell’intervallo di tempo è piccolo (per esempio inferiore a 10) la distribuzione delle misure seguirà la legge di Poisson. Per comprovare ciò,

- variate tempo e numero di assorbitori in modo da ottenere un numero medio di conteggi piccolo (lavorate sempre alla tensione fissata al punto I).

- Effettuate 100 misure e riportate i dati in tabella. 
Verranno elaborati durante il laboratorio di statistica, utilizzando il test del chi-quadro.

- In seguito aggiustate tempo e/o assorbitori in modo da avere un numero di conteggi medio maggiore di 30, effettuate 100 misure e riportate i dati. Durante il lab. di statistica verificheremo che seguono una legge di Gauss.

- Per ogni serie di misure:

  - raggruppate le misure in tabella,

  - calcolate la media,

  - calcolate il numero di conteggi atteso nel caso le misure seguano la dist. Di Poisson con media pari alla media misurata

  - calcolate il numero di conteggi atteso nel caso le misure seguano la dist. Di Gauss con media pari alla media misurata e sigma pari alla radice della media

  - riportate misure, Poisson e Gauss su uno stesso grafico.